Вопросы  для самоконтроля

знаний по вакуумной технике для студентов 4 курса специальности 20.05

Зимняя сессия 06/07 (лектор Плотников Юрий Дмитриевич )

- История развития вакуумной техники.

- Применение вакуумной техники в промышленности и производстве изделий электронной техники.

- Понятие об идеальном газе как материальном объекте. Постулаты молекулярно-кинетической теории газов. Основные параметры молекул газов. Закон Авогадро.

- Тепловое движение молекул газа, закон Максвелла. Распределение молекул газа по скоростям.

- Средние скорости молекул газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории  газов.

- Давление газов.   Уравнение газового состояния.  Единицы давления  газов.

- Распределение молекулярной концентрации газов в силовом поле Земли. Формула Больцмана.

- Свободный пробег молекул газа. Средние значения числа взаимных соударений и длины свободного пробега молекул газа. Вероятностное распределение этих  величин.

- Частота соударений молекул газа с поверхностью. Объем газа, "падающий" на единичную площадку в единицу времени.

- Распределение молекул газа, отраженных или   вылетающих   с поверхности. Закон косинуса. Физическое толкование закона косинуса.

- Законы идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева.

- Взаимодействие газов и паров с поверхностью. Основные физические процессы, отражающие взаимодействие газов и паров с поверхностью твердого тела.

- Физическая адсорбция. Основные характеристики  адсорбции. Уравнение изотермы мономолекулярной адсорбции. Закон Генри.

- Зависимость коэффициента  от времени адсорбции. Адсорбционное равновесие. Скорость адсорбции.

- Конденсация.  Объем газа, конденсирующийся на единичную площадку. Явление криосорбции.

- Электрическое поглощение газов. Параметры ионизации газов. Особенности ионизации газов в вакууме.

- Динамическое состояние газов. Основные  понятия, описывающие  перенос    газа.    Критерий Кнудсена.  Явления переноса и их связь с числом Кнудсена.

- Теплопроводность газов. Закон Фурье. Факторы, определяющие тепловой поток в разреженном газе.

- Вязкость. Диффузия. Закон Фика. Масса газа, "падающая" на единичную площадку.

- Течение     газа.  Понятия, описывающие течение  газа.  Течение  газа через отверстия,  по трубопроводам. Формула Пуазейля и уравнение Кнудсена.

- Смешанный   режим течения газов. Границы режимов течения газов. Формула Кнудсена   для промежуточного режима течения газ.

- Источник газов и паров в вакуумных объемах. Сквозной дефект и поток газа через него. Испарение, десорбция, диффузионное газовыделение. Законы Фика.

- Вакуумная система. Идеальная ВС и реальная ВС. Основные характеристики вакуумной системы

- ВС  с  коммуникацией.   Основное  уравнение вакуумной техники.

- Закономерности откачки объемного газа от времени откачки. Связь между временем откачки и параметрами вакуумного насоса. Уравнение нестационарной откачки.

- Уравнения для расчета основным параметров начальной (нестационарной)  откачки.

- Вакуумные насосы. Основные функциональные характеристики. Диапазоны рабочих давлений.

- Механические вытеснительные  насосы.  Двухроторные насосы.  Конструкции,  основные характеристики. Рабочие жидкости, применяемые в  ротационных  насосах.

- Вакуумные насосы на основе передачи импульса движения молекулам газа. Молекулярные насосы. Уравнение скорости откачки молекулярного насоса. Компрессия газа при его движении по каналу  с  подвижной стенкой.

- Турбомолекулярные насосы. Понятие об основном рабочем органе ТМН. Теория откачки газа. Схема конструкции ТМН. ВС на базе турбомолекулярного насоса.

- Диффузионные пароструйные насосы. Теория откачки, уравнение быстродействия диффузионного насоса. Схема конструкции, основные характеристики. Рабочие жидкости ВС на базе пароструйных насосов.

- Насосы поверхностного действия. Классификация по принципу действия и диапазону рабочих давлений

- Адсорбционные   насосы.   Уравнение   материального   баланса  криоадсорбционной  откачки. Структура адсорбента. Факторы, определяющие эффективность криосорбции. Схема конструкции адсорбционного насоса.

- Криооткачка. Криогенные (криоконденсационные) насосы. Рабочие органы насоса Конструктивные и параметрические характеристики.  ВС на базе криогенных  насосов.

- Испарительные  насосы.   Требования  к  геттеру.   Методы  возобновления хемосорбируюшей поверхности Схема сублимационного насоса. Основные характеристики.

- Ионно-сорбционные насосы. Ячейка Пеннинга. Магнито-изолированный разряд. Основные процессы,  определяющие эффект ионной откачки.

- Основной  конструктивный  элемент  магниторазрядного  насоса. ВС на базе испарительного или ионно-сорбционного насоса.

- Вакуумная метрология. Диапазоны измеряемых давлений вакуумметров. Манометры и преобразователи. Чувствительный элемент.

- Абсолютный манометр Мак-Леода. Особенности измерения. Рабочие жидкости в манометрах Мак-Леода. Деформационные манометры.

- Тепловые преобразователи. Уравнение теплового баланса. Схема устройства, градуировочные зависимости.

- Электронные преобразователи. Измерительное уравнение. Устройство датчика, градуировочяая зависимость, пределы измерений. Факторы, ограничивающие диапазон измерений.

- Магнитные    преобразователи.    Инверсно-магнетронный    преобразователь.  Измерительное уравнение.   Схема  устройства датчика.

- Измерение   парциальных   давлений.   Классификация  газоанализаторов.   Принцип   анализа остаточной газовой среды.

- Статический и динамический газоанализаторы. Схемы устройства, основы теории работы, характеристики.

- Элементы вакуумных систем. Вводы движения, их классификация. Примеры схемных решений или конструкций.

- Электрические вводы. Примеры конструкций. Применяемые материалы.

- Вакуумно-плотные соединения. Принцип уплотнения. Примеры вакуумно-плотных соединении на основе упругой деформации материала. Прогреваемые вакуумные уплотнения. Материалы уплотняющих пар.

- Коммутационная аппаратура. Классификация, основные элементы запорных устройств. Примеры конструкций клапана, затвора на основе различных уплотняющих пар.

- Ловушки. Ретродиффузия паров масел из вакуумных насосов. Классификация улавливающих устройств. Примеры схемных решений ловушек различных типов.

- Вакуумные системы. Классификация ВС. Основные требования к ВС. Элементы вакуумных систем. Принцип построения ВС.

- Типы вакуумных систем: на объемным средствах откачки, на базе молекулярных насосов, с применением комбинированной откачки, для удаления агрессивных газов.

- Тенденции развития вакуумной техники. Технологический сверхвысокий вакуум. Основные материальные предпосылки для получения СВВ.

- Разнесение" откачных средств в протяженных ВС.  Шлюзование  в современном вакуумно-технологическом оборудовании. Разделение трактов откачки. "Первичный" и "процессный" вакуум в рабочих камерах технологических установок.